**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**по техническому обслуживанию системы кондиционирования наружных и внутренних блоков сплит систем**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объем услуг** | **Периодичность оказания услуг** |
| **Системы кондиционирования воздуха** |
| 1 | Техническое обслуживание сплит-систем: | Июль 2024г.Март 2025г. |
| проведение внешних осмотров кондиционеров |
| проверка работы и направления вращения осевых вентиляторов наружных блоков | Июль 2024гМарт 2025г. |
| прочистка и проверка на герметичность трубопроводов слива конденсата | Июль 2024гМарт 2025г. |
| прочистка и проверка работоспособности дренажных помп | Июль 2024гМарт 2025г. |
| чистку воздушных фильтров внутренних блоков | Июль 2024гМарт 2025г. |
| проверка колебаний величины рабочего напряжения в сети | Июль 2024гМарт 2025г. |
| проверка работоспособности автоматики и пультов на всех режимах | Июль 2024гМарт 2025г. |
| проверка эффективности работы внутреннего блока (контроль температуры на входе и выходе) | Июль 2024гМарт 2025г. |
| очистка и дезинфекция испарителей внутренних блоков | Июль 2024гМарт 2025г. |
| чистка конденсаторов  | Июль 2024гМарт 2025г. |
| промывка конденсаторов  | Июль 2024гМарт 2025г. |